Хранение пищевых продуктов

Хранение продуктов при низких температурах значительно снижает активность ферментов и микробиологических процессов, что делает возможным хранение в течение длительного времени. Выбор температуры хранения зависит от типа продукта и длительности его хранения. Чем ближе температура хранения к точке начала замерзания, тем сильнее замедляется развитие микроорганизмов. Хранение охлажденных мясных продуктов при температурах несколько ниже (около -2 °С) позволяет заметно удлинить срок хранения и упростить перевозку. Например: -яйца можно хранить при температуре -2,5 °С в полтора раза дольше, чем при 0 С.

Различают три вида хранения пищевых продуктов:

- кратковременное хранение охлажденных продуктов на торговых предприятиях;

- хранение охлажденных продуктов на холодильниках;

- длительное низкотемпературное хранение замороженных пищевых продуктов.

В первых двух случаях продукты хранятся при температурах выше криоскопической, а при низкотемпературном хранении продукт замораживается и хранится обычно при температуре -18...-20 °С. Некоторые продукты, например, жирную рыбу, хранят при более низкой температуре (-25...-30 °С). Чем ниже температура хранения, тем труднее развиваться микроорганизмам. Однако некоторые виды плесени могут расти при температуре близкой к -8 °С. Этим объясняется переход к более низким температурам хранения (-18...-20 °С), полностью исключающим возможность развития микроорганизмов. Колебания температуры при хранении замороженных продуктов не должны быть более ±1 °С. К примеру, они приводят к ухудшению структуры мяса, которое объясняется ростом кристаллов льда.
При повышении температуры часть кристаллов льда в ткани тает, а при последующем понижении температуры происходит рост кристаллов и ухудшение структуры ткани.

##### Факторы, влияющие на усушку пищевых продуктов

- Чем ниже температура воздуха, тем меньше его влагосодержание (абсолютная влажность), то есть воздух может меньше воспринять влаги. Усушка рыбы, например, при -18 °С будет примерно в 2 раза меньше, чем при -8 °С.

- Чем выше относительная влажность воздуха, тем меньше интенсивность испарения влаги с поверхности продукта и меньше усушка. Для уменьшения усушки необходимо поддерживать максимально допустимую относительную влажность воздуха. Для каждого вида продуктов существуют предельные значения относительной влажности, выше которых наблюдается их порча микроорганизмами.

- На интенсивность испарения влаги существенно влияет скорость циркуляции воздуха. Чем чаще происходит смена воздуха у поверхности продукта, тем больше усушка.

- Для испарения влаги имеет большое значение характер поверхности продукта.

Продукт, целиком покрытый слоем жира, хорошо защищен от усушки. Для уменьшения усушки применяются специальные меры: использование защитных пленок и покрытий, установка специальных экранов, глазирование рыбы и др.

Размещение и укладка продуктов в камерах

В зависимости от вида поступающих продуктов существуют различные способы их размещения:

- в штабелях;

- на полках стеллажей;

- на крючьях кареток подвесных путей;

- на специальных потолочных крючьях.

Для движения грузовых тележек и подъемно-транспортных средств при хранении продуктов партиями между штабелями оставляют проезды шириной 1,2 м.

Число таких проездов определяется шириной помещения.

При ширине камеры до 10 м оставляют один проезд у какой-либо из ее стен,
при ширине более 10 м - тоже один проезд, но посередине камеры,
в камерах шириной более 20 м - один проезд на каждые 10 м.

Расчет вместимости холодильных камер

Полная вместимость холодильной камеры может быть рассчитана по формуле: М = F*hшт *ρукл*ŋ0, кг где F— поверхность пола холодильной камеры, м2 hшт— максимальная высота штабелирования продуктов; ρукл — плотность укладки продуктов, находящихся в камере, кг/м3 (см.таблицу) ŋ0 — коэффициент размещения товара на полу камеры с учетом проходов, расстояний между ящиками, поддонами и т.п. (см.таблицу)

Плотность укладки продуктов в холодильной камере, ρукл

| Продукты | ρукл, кг/м3 | Упаковка |
| --- | --- | --- |
| Животные продукты |
| Колбасные изделия | 400 | коробки картонные |
| Масла и жиры животные топленые | 540 | бочки деревянные |
| Масла и жиры животные топленые | 650 | ящики деревянные |
| Масло сливочное | 650 | бочонки |
|  | 700 | ящики деревянные |
|  | 650 | ящики фанерные |
|  | 800 | коробки картонные |
| Молоко | 800 | ящики |
| Молоко сгущенное | 570 | бочки деревянные |
| Молоко сгущенное | 740 | бочки фанерные |
| Мясо охлажденное на крюке | 350 | внавал |
| соленое | 650 | коробки |
| вяленое | 650 | тюки |
| Мясо мороженое |  |  |
| говядина | 300 | внавал |
| баранина | 300 | внавал |
| свинина | 350 | внавал |
| Мясные копчености | 500 | коробки |
| Птица и дичь мороженая | 380 | внавал |
| Рыба в рассоле | 350 | бочки |
| сельди | 800 | бочки |
| треска соленая | 600 | ящики |
| сардины | 900 | бочки |
| Рыба мороженая | 450 | блоки |
| Рыбное филе мороженое | 700 | коробки картонные |
| Сало | 500 | бочки |
| Сало свиное топленое | 550 | бадьи (ведра) |
| Сало соленое | 650 | бочки |
| Субпродукты мясные | 500 | бочки |
| Сыр | 500 | ящики деревянные |
| Сыр | 460 | барабаны деревянные |
| Сыр | 500 | без тары |
| Яйца | 270 | ящики картонные со стружкой |
| Яйца | 320 | ящики деревянные со стружкой |
| желток | 600 | бочки |
| желток замороженный | 1000 | фляги |
| Растительные продукты (овощи) |
| Зеленый горошек | 700 | мешки |
| Зеленый горошек | 440 | быстрая упаковка |
| Капуста | 610 | быстрая упаковка |
| Капуста цветная, соцветия | 330 | быстрая упаковка |
| Картофель | 400 | мешки |
|  | 700 | внавал |
| Кукуруза | 700 | мешки |
| Лук репчатый | 450 | мешки |
| Морковь, кубики | 420 | быстрая упаковка |
| Овощное рагу | 420 | быстрая упаковка |
| Перец | 400 | мешки |
| Репа, редис | 600 | внавал |
| Соя в зернах | 800 | мешки |
| Томаты, кружочки | 500 |  |
| Фасоль | 600 | мешки |
|  | 700 | внавал |
| Фасоль, стручки | 370 | быстрая упаковка |
| Чечевица | 600 | мешки |
| Шпинат | 610 | быстрая упаковка |
| Растительные продукты (фрукты и ягоды) |
| Апельсины | 400 | ящики |
| Бананы | 250 | гроздья |
|  | 300 | ящики деревянные |
| Вишня | 450 | быстрая упаковка |
| Изюм | 600 | ящики |
| Мандарины | 450 | ящики |
| Пюре яблочное | 670 | быстрая упаковка |
| Фрукты экзотические | 350 | ящики |
| Шелковица | 600 | ящики |
|  | 800 | внавал |
| Яблоки | 350 | ящики |
| Ягоды разные | 450 | быстрая упаковка |
| Прочие |
| Арахис очищенный | 400 | мешки |
| Арахис неочищенный | 250 | мешки |
| Вино | 400 | бочки |
|  | 650 | контейнеры пластмассовые |
| Десерт | 155 | картон и алюминиевая фольга |
| Дрожжи пекарные | 260 | пакеты |
| Зерно | 650 | внавал (без упаковки) |
| Какао | 450 | мешки |
| Консервы баночные | 650 | ящики картонные |
| Консервы баночные | 600 | ящики деревянные |
| Кофе лущеный | 500 | мешки |
| Кофе неочищенный | 450 | мешки |
| Кулинарные полуфабрикаты в фольге | 175 | тарелки с тремя отделениями |
|  | 325 | тарелки с тремя отделениями |
| Макароны | 200 | ящики |
| Масло растительное | 650 | бочки |
| Мед | 900 | бочки |
| Миндаль очищенный | 500 | мешки |
| Миндаль неочищенный | 350 | мешки |
| Мука | 700 | мешки |
| Пирожные (печенье) | 240 | картон и алюминиевая фольга |
| сухие | 100 | пакеты |
| с кремом | 70 | картонные коробки |
| Пиво | 600 | бочки |
|  | 650 | ящики |
| Раковины | 40 | корзинки |
| Рис | 700 | мешки |
| Ром | 550 | бочки |
| Сахар | 750 | мешки |
| Солод | 400 | бочки |
|  | 650 | мешки |
| Табак | 250 | тюки |
|  | 350 | бочки |
| Хлеб | 250 | внавал |

Для всех перечисленных товаров в упаковке приведена масса брутто.

Коэффициент размещения товара на полу холодильной камеры в зависимости от типа складируемых продуктов

| Тип складируемого товара | ŋ0 |
| --- | --- |
| Охлажденные товары на поддонах | малая скорость оборота | 0,65...0,70 |
|  | большая скорость оборота | 0,45...0,50 |
| Замороженные товары на поддонах | малая скорость оборота | 0,75...0,80 |
|  | большая скорость оборота | 0,50...0,60 |

Сколько стоит 1КВт холода?

При строительстве холодильной камеры серьезное внимание должно быть уделено правильному выбору толщины теплоизоляции.

Неправильный подбор или плохое качество изоляции ведут к увеличению эксплуатационых расходов, проблемам с поддержанием нужного температурного и влажностного режимов, увеличению усушки продуктов и их порче.

Увеличение теплопритоков в камеру приводит к увеличению стоимости оборудования и потребления электроэнергии.

| Увеличение теплопритоков в камеру | Температура в камере | Увеличение стоимости оборудования | Увеличение потребления электроэнергии |
| --- | --- | --- | --- |
| на 1 КВт | 0 С° | на 350 у.е. | на 0,6 КВт |
|  | -10 С° | на 450 у.е. | на 0,75 КВт |
|  | -30 С° | на 1500 у.е. | на 1,3 КВТ |

### Ориентировочная величина толщины различных материалов, обеспечивающих равные теплоизоляционные характеристики

| Температурный режим | Пенополиуретан | Пенополистирол | Минвата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина, мм |  |  |
| + 5 С° ... - 5 С° | 70 | 100 | 170 |
| - 5 С° ... - 18 С° | 100 | 150 | 250 |
| - 18 С° ... - 22 С° в помещении | 100 | 150 | 250 |
| - 18 С° ... - 22 С° на улице | 130 | 200 | 330 |
| ниже - 22 С° | 130 | 200 | 330 |

### Характеристики теплоизоляционных материалов

|  | Ед.изм. | Пенополиуретан | Пенополистирол | Минвата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м*К | 0,022 ... 0,04 | 0,038 ... 0,05 | 0,05 ... 0,09 |
| Диапазон температур эксплуатации | С° | - 250…+ 180 | - 40 … + 65 | - 60 … + 400 |
| Паропроницаемость | мг/м*ч*Па | 0,05 | 0,05 | 0,38 ... 0,6 |
| Плотность | кг/м3 | 30 ... 80 | 40 ... 150 | 50 ... 350 |
| Расчетное массовое отношение влаги в материале | % | 2 ... 5 | 1 ... 10 | 2 ... 5 |
| Стабильность размеров |  | изменяет размеры | дает усадку | удовлетворительная |
| Прочность на сжатие | кгс/см2 | - | 2 ... 10 | - |
| Сопротивление непродолжительному воздействию тепла | С° | 180 | 100 | 250 |